## eur
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA - SANACIJA KROVIŠTA ZGRADE - Brazilska 3, Zagreb
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično - uz primjenu građevinskih normi za visokogradnje GN.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inžinjera odabrati najpovoljnija.
Građevni proizvod može se ugraditi ako: – je namijenjen za ugradnju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite – je za njega izdana izjava o svojstvima bitnih značajki građevnih proizvoda (dalje u tekstu: izjava o svojstvima) uzimajući u obzir iznimke propisane posebnim propisom – je označen u skladu s posebnim propisom – ispunjava druge zahtjeve propisane posebnim propisima kojima se uređuje stavljanje na tržište odnosno stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda.
Građevni proizvod izrađen na gradilištu konkretne zgrade u koju će biti ugrađen, može se ugraditi u zgradu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete sadržanom u projektu zgrade. Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite moraju biti međusobno usklađeni na način da nakon izvedbe osiguravaju ispunjavanje zahtjeva određenih ovim Propisom.
Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu koji će se odnositi na izgradnju ove građevine, prilikom upisivanja cijena obavezan detaljan pregled i utvrđivanje pravog stanja elemenata i načina sanacije.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inžinjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik ( pravilnik o vođenju građevinskog dnevnika ), a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova.
I | SKELA I PRIPREMNI RADOVI
Br. | Opis rada | jed. mj. | količina | cijena | iznos
1 | Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele na ulazu u zgradu (izrađena od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukručenjima i sidrenjima). Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge. Prema ulici izvesti ogradu tunela od pune, glatke oplate visine 1,0-1,2 m, u svrhu zaštite pješaka od pada materijala s krova. Obračun se vrši po m' tlocrtne duljine skele. | m' | 4 |  | 0
2 | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi, na već postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekat, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke. | m2 | 730 |  | 0
| UKUPNO SKELA I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II | RUŠENJE, DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA
Sva rušenja, probijanja, bušenja i udubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom. Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje i demontažu, uključivo sve pripremno - završne radove sadržane u faktorskim troškovima. Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeno gradilišno odlagalište te kasnije na gradsko odlagalište uključivo čišćenje gradilišta i dovođenje javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, - sav transport, - sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal, - pripremno-završne radove. Prilikom izvođenja rušenja i demontaže obavezno se treba pridržavati svih mjera HTZ, odnosno zaštite na radu u skladu sa zakonskim propisima, normama i uzancama te opisima troškovničkih stavaka.
Br. | Opis rada | jed. mj. | količina | cijena | iznos
1 | Demontaža postojećih limenih vertikala oborinskih voda. Također u cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos do gradilišne deponije. Obračun po m1. | m' | 36 |  | 0
2 | Demontaža postojećih limenih oluka oborinskih voda, opšava dimnjaka i ostalih limarskih elemenata. Također u cijenu stavke uključiti i sav vertikalni i horizontalni prijenos do gradilišne deponije. Obračun po m1. | m' | 81 |  | 0
3 | Demontaža krovnih prozora izlaza na krov dim. 80 x 60 cm te opšava krovnih prozora | kom | 3 |  | 0
4 | Rušenje dijela dimnjaka iznad podne ploče tavana uz zaštitu međukatne konstrukcije. U cijeni i spuštanje materijala na gradilišni deponij ispred zgrade. | m3 | 12 |  | 0
5 | Demontaža ostalih elemenata na krovu (antene, gromobran) te rasvjetnih tijela na tavanu | pauš | 1 |  | 0
6 | Demontaža postojećeg pokrova od glinenog biber crijepa te spuštanje istog na gradilišni deponij. | m2 | 275 |  | 0
7 | Demontaža postojećih letvi | m2 | 275 |  | 0
| UKUPNO RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
III | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Br. | Opis rada | jed. mj. | količina | cijena | iznos
1 | Djelomična zamjena oštećene i dotrajale drvene konstrukcije krovišta te dodavanje dodatnih rogova prema mišljenju statičara (rogovi dim. 8/16 cm duljine do 7 m), drvene građe četinari klase čvrstoće C24, klase otpornosti 2, zaštita novih drvenih greda drvocidom. Predviđa se zamjena 15% te dodavanje oko 15% ukupne površine krova. | m3 | 1.5 |  | 0
2 | Dobava i postava daščane oplate drvene građe četinari klase čvrstoće C24, debljine 24 mm te pričvršćivanje čavlima na postojeću drvenu konstrukciju krova. | m2 | 275 |  | 0
3 | Dobava i postava paropropusne, vodonepropusne hidroizolacijske krovne folije specifične mase 220 g/m2 koja se polaže preko daščane oplate | m2 | 275 |  | 0
4 | Dvostruko letvanje krova drvenim kontraletvama 5x4 cm te letvama 5x3 cm, drvene građe četinari klase čvrstoće C24, klase otpornosti 2, postava utiplavanjem u postojeće drvene grede te zaštita ugrađene drvene građe dvostrukim drvocidnim premazom. U cijeni stavke uključeno i ravnanje kosine krova na mjestima eventualnih ulegnuća rogova. | m2 | 275 |  | 0
5 | Dobava i postava pokrova krova utorenim crijepom tipa Tondach Jupiter u tonu prema izvornom. | m2 | 275 |  | 0
6 | Dobava i montaža točkastih snjegobrana u pet redova. | kom | 250 |  | 0
7 | Dobava i postava sljemenjaka- utoreni, engobirani s kopčom | m' | 31 |  | 0
8 | Dobava i postava olučnog češlja od PVC-a za zaštitu od ulaska ptica, insekata i lišća. | m' | 50 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja mrežice za ventiliranje. | m' | 50 |  | 0
| UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | LIMARSKI RADOVI
Materijal za izradu limarskih radova je pocinčani čelični lim. Radovi moraju biti izvedeni prema važećim propisima, normativima i pravilima struke. Elementi limarije profiliraju se i formatiraju na limarskim strojevima u radionici. Pri profiliranju limarskih elemenata bridovi savijenih limova ne smiju biti oštri, nego pravilno zaobljeni.
Veza limarskih elemenata sa objektom mora biti takva da omogućava rad limene konstrukcije pri temperaturnim promjenama. Rupa u elementu kroz koju se učvršćuje vijak mora biti takvog oblika i dimenzije da omogućava slobodno pomicanje elementa u kritičnom smjeru. Nakon učvršćenja vijka na mjestu spoja lemi se zaštitna kapica koja mora biti oblikovana tako da omogućava pomicanje elementa u kritičnom smjeru. Vijci se postavljaju na razmaku od 100 cm maksimalno. Na mjestima gdje je to moguće pričvršćenje za podlogu vrši se sponama od čeličnog lima.
Elementi duži od 20 m moraju se dilatirati kako bi se izbjegle deformacije i oštećenja usljed rada konstrukcije pri temperaturnim promjenama. Prije izrade elemenata izvoditelj mora provjeriti mjere na gradilištu. Nakon izvedbe limarije izvoditelj je u obvezi da izvrši ispitivanje vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrši blagim vodenim mlazom. Limarija ne smije propuštati vodu, otjecanje mora biti kontinuirano, bez zadržavanja vode u pojedinim elementima.
Jedinična cijena obuhvaća: radioničke nacrte i provjeru mjera na objektu, nabavu materijala (limovi, spojna sredstva, sredstva za brtvljenje), izradu elemenata u radionici, transport, vertikalni i horizontalni prijevoz do mjesta rada, skladištenje i manipulaciju elementima na gradilištu, ugradbu elemenata na objektu, provjeru ispravnosti izvedenih radova, otklanjanje eventualnih nedostataka te uklanjanje otpadaka i viška materijala sa gradilišta.
Br. | Opis rada | jed. mj. | količina | cijena | iznos
1 | Dobava i postava novog polukružnog visećeg žljeba od pocinčanog lima r.š. 50-55 cm, debljine d=0,55 mm. U cijenu je uključeno i postavljanje novih čeličnih kuka. | m' | 50 |  | 0
2 | Dobava i postava pocinčanog podložnog lima debljine d=0,55 mm, koji se postavlja iznad žlijeba na rubovima krova, r.š. 33 cm | m' | 50 |  | 0
3 | Dobava i postava novih vertikalnih olučnih cijevi od pocinčanog lima fi 120 mm debljine d=0,55 mm. Ukupno 3 vertikale. | m' | 36 |  | 0
4 | Dobava i postava novih "labuđih vratova" i koljena za spoj visećeg žlijeba i dovodne vertikale s kompletnim spojnim priborom. U cijenu uključen i priključak na postojeću odvodnu instalaciju od lijevanog željeza. Ukupno 3 vertikale. | kom | 3 |  | 0
5 | Izrada, dobava i montaža ukrasnih rozeta od pocinčanog lima na nove vertikale, za spoj na postojeću okruglu gusnatu cijev. | kom | 3 |  | 0
6 | Izrada, dobava i postava novog pocinčanog zidnog lima na spoju sa nadozidom susjedne zgrade debljine d=0,55 mm r.š. 75 cm. | m' | 13 |  | 0
7 | Izrada, dobava i postava novog pocinčanog zidnog lima opšava novih dimnjaka debljine d=0,55 mm r.š. 50 cm. | m' | 6 |  | 0
8 | Dobava i montaža krovnih prozora izlaza na krov iz tavana dim. 54 x 83 cm tipa Velux GVT 103. U cijenu uključena dobava i postava opšava krovnih prozora. | kom | 3 |  | 0
9 | Izrada, dobava i postava limene maske podgleda strehe (vijenca) krova L profila d=0,55 mm r.š.do 75 cm. | m' | 50 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | ZIDARSKI RADOVI
Br. | Opis rada | jed. mj. | količina | cijena | iznos
1 | Zidanje samostalnih rezervnih dimnjaka punom opekom u produžnom cementnom mortu 1:2:6. Zidaju se 2 dimnjaka dim 100 x 40 cm, visine 5 m. | m3 | 4 |  | 0
2 | Dobava i postava betonske kape dimnjaka | kom | 2 |  | 0
3 | Oblačenje vršnog dijela dimnjaka iznad krovne kosine ugradnjom novog armaturnog i izravnavajućeg sloja debljine cca 4 mm, izvedbom impregnacije te nanošenjem završnog sloja žbuke od renomiranog proizvođača. Uključen sav rad i materijal. | kom | 2 |  | 0
4 | Mjestimični popravak fasade na mjestima gdje je otpala postojeća žbuka reparaturnim mortom te nanošenjem završne dekorativne žbuke zaribavanjem da se dobije struktura slična postojećoj. Predviđa se 10% površine pročelja. | m2 | 50 |  | 0
5 | Impregnacija i bojanje cijele površine pročelja fasadnom vodoodbojnom bojom. U cijenu uključena zaštita svih staklenih elemenata pročelja, klima uređaja, sušila za veš, ispuha fasadnih bojlera i sl. | m2 | 500 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | OSTALI RADOVI
Br. | Opis rada | jed. mj. | količina | cijena | iznos
1 | Ručni iskop zemlje za izradu hidroizolacije vanjskog zida, u cijenu stavke sadržano: iskop uz objekt širine cca 60 cm, dubine do 50 cm. U cijenu uključen i odvoz zemlje na deponij. Obračun se vrši po m3. | m3 | 15 |  | 0
2 | Struganje žbuke otkopanog zida, isušivanje na zraku, impregnacija veza staro-novo te izrada hidroizolacije vanjskog zida premazom polimer-cementnom dvokomponentom izolacijom tipa Sikalastic 152. Ukupna visina nanošenja izolacije je do visine 1m iznad terena | m2 | 75 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja kamenog filtera kao drenaže iskopa umjesto iskopane zemlje radi sprečavanja zadržavanja vode u površinskom dijelu terena i kapilarnog dizanja vlage na vanjske zidove. U cijenu uključena dostava i razastiranje batude. | m3 | 15 |  | 0
4 | Višekratno čišćenje gradilišta tijekom izvođenja radova te fino i grubo čišćenje gradilišta nakon završetka radova | zahvat | 1 |  | 0
| UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
VII | ODVOZ ŠUTE
Br. | Opis rada | jed. mj. | količina | cijena | iznos
1 | Završno čišćenje gradilišta i ručni utovar građevinske šute od materijala sa raskrivanja krovišta, kao i sveg rušenja i demontaža opisanih kroz ovaj troškovnik. Ukalkulirati prijevoz na udaljenost do 20 km, istovar izvrtanjem i planiranjem na mjestu gdje se otpad može adekvatno zbrinuti. Obračun po m3. Plaćanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 30 |  | 0
| UKUPNO ODVOZ ŠUTE |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A :
I | SKELA I PRIPREMNI RADOVI |  | 0
II | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  | 0
III | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  | 0
IV | LIMARSKI RADOVI |  | 0
V | ZIDARSKI RADOVI |  | 0
VI | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
VII | ODVOZ ŠUTE |  |  |  | 0
A | UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO | 0